Determinación de Bloques de Energía Exportable para la semana energética 44/2017 del sábado 28/10 al viernes 3/11 de 2017
Grcia. Técnica y Despacho Nacional de Cargas.
Responsables: Pablo Soubes, Felipe Palacio y Ruben Chaer.
Participaron por DCU: Omar Guisolfo, Marcos Ribeiro y Pablo Vogel.
25/10/2017
Montevideo - Uruguay

# Resumen ejecutivo.

Los bloques de energía exportable a Brasil para la semana energética 44 de 2017 (que comienza el sábado 28/10 a la hora cero y finaliza a la hora 23 del día viernes 3/11) son los que se muestran en la Tabla 1 para las bandas horarias Media y Leve horaria Pesada expresados en MW-medios para cada banda horaria junto con los valores del Costo Marginal de Extracción (CME) determinados con confianza 95% de no ser excedidos y los correspondientes Precios Mínimos a Recibir (PMR) según sea la exportación por Rivera o por Melo. La Tabla 1 muestra los valores para 2 niveles de exportación diferentes. Dado que el PMR es calculado a partir del marginal, el valor PMR de Nivel 2 debe interpretarse como el precio mínimo a recibir por la oferta incremental entre el Nivel 1.
Para la semana 44 no hay excedentes exportables “sin compromiso” de volumen significativo.

A los efectos de la determinación de los bloques de energía exportable se consideraron por separado los 62 MW eólicos asociados al comercializador VECODESA.

Tabla 1: Bloques exportables a Brasil.

Los PMR, corresponden a adicionar a los CME los peajes por uso de la red y las convertidoras, un estimativo de la tasa de URSEA y ADME, el 3% de comisión de UTE y 5% de pérdidas por transmisión dentro del SIN. UTE, si lo considera pertinente, podrá a su costo reducir el monto de peajes por uso de las conversoras si con ello logra colocar ofertas que de otra forma no serían colocadas.

# 2. Principales hipótesis.

## Aportes
Los aportes se modelaron en base al modelo CEGH con trayectorias de 50% iguales a los valores esperados de los pronósticos resultando en las distribuciones que se muestran en las Figs. 1, 2 y 3 para Salto (50% de Uruguay), Bonete y Palmar respectivamente.
Para Baygorria se supuso un aporte promedio de 82 m3/s.

Fig 1: Aportes Salto Grande (50% Uruguay)

Fig 2: Aportes Bonete

Fig 3: Aportes a Palmar
## Generación eólica y solar
Se utiliza para las corridas el pronóstico horario en valor esperado, el mismo se utiliza como guía por 7 días en el modelo CEGH. Se imprime una transición entre la información del pronóstico y la “estadística histórica” de 200 horas.
Las Figs. 4 y 5 muestran los cortes de probabilidad de la generación eólica horaria y acumulada en la semana respectivamente en valor esperado y para diferentes cortes de probabilidad usados en la simulación en base a los pronósticos disponibles en ADME.

Fig 4: Generación eólica cortes de probabilidad en horas Excluyendo VECODESA.

Fig 5: Producción eólica. GWh acumulados desde el inicio de la semana. Excluyendo VECODESA

La Fig.6 muestra la generación en base a energía solar.

Fig 6: Generación solar.

## Previsión de demanda eléctrica

Se prevé que la semana actual alcance una demanda del orden de 193 GWh.
La Fig. 7 muestra la variabilidad que se puede esperar de la temperatura en Montevideo. Los valores corresponden a la previsión para el día siguiente de la fecha indicada en el gráfico.

Fig 7: Previsión de las temperaturas mínima y máxima del día siguiente a la fecha indicada para Montevideo.

La Demanda se modeló en base a modelo CEGH elaborado por ADME con separación de la energía del día en 3 bandas correspondientes a madrugada, horario laboral y tarde con correlaciones con las temperaturas máximas y mínimas del día. Este modelo se alimenta con los pronósticos de temperaturas y con la información de la demanda de días pasados.
La Fig. 8 muestra la potencia horaria con cortes de probabilidad para las 168 horas de la semana.

Fig 8: Demanda modelada con incertidumbre por temperatura.

La Fig.9 el histograma de la energía semanal de la demanda esperada modelada.

Fig 9: Demanda semanal prevista para la semana.

## Indisponibilidades.

Para la semana de interés se encuentran en mantenimiento programado una unidad de CTR, una de Bonete, una de Baygorria y uno de los motores de Central Batlle.

## Feriados de Brasil y PATAMARES DE CARGA.

Tabla 2: Feriados en Brasil. (http://www.webcid.com.br/calendario/2017)

Tabla 3: Clasificación de las horas en PATAMARES de Carga Leve, Media y Pesada.

## Metodología
Las simulaciones se realizaron con sala de paso horario, con representación estocástica de la Demanda, la temperatura, los aportes hidráulicos, Eólica y Solar. También se representó en forma aleatoria la disponibilidad del parque generador.
En esta semana se consideró aleatoriedad en la Demanda de Uruguay mediante la generación de un índice de afectación a partir del pronóstico de temperatura.
La Sala SimSEE correspondiente está disponible en el sitio web de ADME en la sección correspondiente a la Programación Semanal
http://www.adme.com.uy/mmee/progsemnodo/progsem.php
Valores de Mediano plazo considerando modelo de exportación a Brasil M30D30
Los escenarios de exportaciones a Brasil se modelan como demandas adicionales a la demanda de Uruguay con diferentes niveles según la banda horaria (Patamar) de Brasil. Para la determinación de los bloques exportables se simulan varios casos con diferentes niveles de potencia en cada banda horaria.
Como ejemplo, en la Fig.10 se muestra la Demanda de Exportación en las diferentes bandas horarias (áreas verdes) y en Fusia se muestra la exportación que llamamos “Sumidero” que corresponde a los vertimientos (eólico+hidráulico+biomasa no gestionable) del sistema. Estos excedentes son un resultado de la simulación y en la figura se muestra el valor esperado de los mismos.
Se supuso un nivel de potencia (MW) igual en las horas correspondientes a los PATAMARES (bandas horarias) LEVE y MEDIA de Brasil y un nivel diferente en las horas correspondientes al PATAMAR de carga PESADA.

Fig 10: Modelado de la exportación.

La Fig 11 muestra la operación esperada de la mitad uruguaya de Salto Grande. Como se puede observar se produciría un vertido del orden de los 800 m3/s promedio.

Fig 11: Operación de Salto Grande. (mitad Uruguay).