Uruguay
Dónde estamos y hacia dónde vamos
Ing. Ruben Chaer
Gerente de Técnica y Despacho Nacional de Cargas.
Administración del Mercado Eléctrico.
Noviembre 2023 Montevideo – Uruguay.

---
Capacidad instalada

---
Despacho últimas 48 horas (diezminutal - SCADA)
fuente: https://adme.com.uy

---
INTERMITENCIA
Diferentes fuentes de variabilidad requieren diferentes capacidades de filtrado
1. Hidráulica
2. Eólica
3. Solar
4. Demanda

---
Generación de pronósticos:
Demanda: Meteoblue + Modelo ADME.
Eólica y Solar: Meteoblue + Modelos ADME.
Caudales Río Negro: Ensambles Meteoblue + Modelo ADME-IMFIA
Caudales Salto: Ensamble generados por CTM
-------------------------------------------
https://demanda.adme.com.uy/
https://pronos.adme.com.uy/svg/
http://latorrex.adme.com.uy/hidro/cortoplazo/

---
Robots VATES:
Despacho energético con integración del estado del SIN y de pronósticos en forma continua.
MP = 3 meses
El Niño, caudales
Valores del agua
Consumos GO
Despacho del CC
CP = 1 semana
caudales, Demanda, Solar, Eólica.
Valores del agua
Consumos GO
Bloques Exportables
OI = 24 horas (EN DESARROLLO, LES)
 Demanda, Solar, Eólica.
Restricciones de red.
Reserva Rotante.
Despacho para seguimiento de la Demanda
VATES_MP
(próx. 3 meses con paso diaro)
VATES_CP
(próx. 168 h)
VATES_OI
(próx. 24 h
diezminutal)
[Speaker Notes: Uniting all the pieces of the puzzle, in ADME we implemented the VATES application. VATES runs permanently on the ADME servers and is integrating the information received from the status of the system such as reservoir levels, generators availability, actual generation and Demand, etc. with the forecast information and calculates the Optimal Operation Policy for the next 168 hours. It simulates 1000 possible realizations of the next 168 hours and the resulting information is displayed on the ADME website.]

---
Aumento de excedentes ocasionales con variabilidad diaria
Mayor capacidad de control de la red
Mayor capacidad de control de las cargas
Nuevas opciones de cargas con respuesta (Movilidad-E, H2)

---
Necesidad de revisar las estructura de los mercados para que las señales económicas lleven a mínimo costo
- Capacidad Firme ERNC-Baterías
- Servicios auxiliares
  Clásico, pero merece revisión por el aumento de las capacidades de control y aumento de exigencias de actuación.
- ¿Es necesaria una remuneración específica para el ALMACENAMIENTO?
- ¿Hay cambios en los riesgos de abastecimiento de La Demanda?

---
ADME (White paper)
Optimum operation of electric power generation resources
Machine learning applied to the operation of fully renewable energy systems
... ágiles para no perder el tren y lentos para no subirse al equivocado ...
Learning the optimal joint operation of the energy systems of Uruguay, Brazil, Paraguay and Argentina
Muchas gracias por vuestra atención!